BOX 1: Top Gauges

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Channels | Red | Black | White |  | Gauge factor |
| 1 | 2 | 14 | 1 | SG\_B\_270\_1/2\_H | 2.1 |
| 2 | 15 | 16 | 3 |  |  |
| 3 | 5 | 17 | 4 | SG\_B\_0\_1/2\_A | 2.13 |
| 4 | 18 | 19 | 6 | SG\_B\_180\_1/2\_A | 2.1 |
| 5 | 8 | 20 | 7 | SG\_B\_90\_1/2\_A | 2.13 |
| 6 | 21 | 22 | 9 |  |  |
| 7 | 11 | 23 | 10 | SG\_B\_270\_1/2\_A | 2.1 |
| 8 | 24 | 25 | 12 | SG\_B\_180\_1/2\_H | 2.1 |

BOX2: Bottom gauges

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Channels | Red | Black | White |  | Gauge factor |
| 1 | 2 | 14 | 1 | SG\_A\_0\_1/2\_H | 2.1 |
| 2 | 15 | 16 | 3 | SG\_A\_270\_1/2\_A | 2.1 |
| 3 | 5 | 17 | 4 |  |  |
| 4 | 18 | 19 | 6 |  |  |
| 5 | 8 | 20 | 7 | SG\_A\_270\_1/2\_H | 2.1 |
| 6 | 21 | 22 | 9 |  |  |
| 7 | 11 | 23 | 10 |  |  |
| 8 | 24 | 25 | 12 | SG\_A\_0\_1/2\_A | 2.1 |